ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υποβάλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 435/30.04.2024 Πρόσκληση. |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑΣ/ΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ: |  |  |  |  |
| ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: |  |  |  |  |
| ΑΦΜ: |  |  |  |  |
| ΔΟΥ: |  |  |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL): |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Ωριαία Αμοιβή Αναδόχου Χωρίς ΦΠΑ | Ωριαία Αμοιβή Αναδόχου με ΦΠΑ 24% |
| 1 | Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των κτιριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι και στην Κερατέα Αττικής. Αναλυτική περιγραφή του Αντικειμένου: Οι ηλεκτρολογικές εργασίες αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 4.000m2 περίπου, οι οποίες τροφοδοτούνται από τρεις (3) υποσταθμούς Μ.Τ. (Οι δύο(2) ισχύος 1.030kVA στο Πικέρμι Αττικής, και ο τρίτος ισχύος 100kVA στην Κερατέα). Συγκεκριμένα απαιτείται η παροχή υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω: - Τακτοποίηση, στήριξη, συμμόρφωσης καλωδιώσεων, κτλ. - Στερέωση πριζών και καναλιών όδευσης καλωδιώσεων. - Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικού υλικού και συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων. - Δοκιμή λειτουργίας των ρελέ διαρροής. - Έλεγχος λειτουργίας των φωτιστικών ασφαλείας (επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων, µπαταριών κ.α.). - Έλεγχος και η αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο χαμηλής τάσης (πχ λόγω βραχυκυκλώματος, διαρροής κ.λ.π.). - Αντικατάσταση λαμπτήρων, στάρτερ κ.λ.π. σε κάθε είδους φωτιστικό (φθορίου, spot, απλίκες, κ.α.) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. - Tοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών παντός τύπου. - Νέες παροχές σε συσκευές και πίνακες μέχρι 20 μέτρα. - Μικροαλλαγές και τροποποιήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. - Αντικατάσταση μη λειτουργικών φωτιστικών σωμάτων. - Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών τηλεφωνικού δικτύου. - Έλεγχος και αποκατάσταση συνδέσεων σε πρίζες τηλεφώνων. - Έλεγχος και αποκατάσταση συνδέσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η υπηρεσία θα παρέχεται από Ανάδοχο ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 108/2013 [ΦΕΚ 141 Α/12-06-2013]) και συγκεκριμένα να έχει τουλάχιστον Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας, ο οποίος θα διαθέτει για την εκτέλεση των εργασιών τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία με τους παρακάτω όρους : - Η τιμή ανά ώρα απασχόλησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Στην τιμή ανά ώρα απασχόλησης θα περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη ώρα απασχόλησης βοηθού ηλεκτρολόγου. - Η εκτέλεση των ανωτέρων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα διενεργείται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τη Τεχνική Υπηρεσία με αμοιβή η οποία θα υπολογίζεται ανά ώρα εργασίας βάσει της προσφοράς του Αναδόχου, με ελάχιστη χρέωση τρεις (03) ώρες ανά πρόσκληση. - Ο Ανάδοχος θα καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν υπάρχει ανάγκη, από υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης στις μη επείγουσες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι 3 ημέρες από την επομένη της ειδοποίησής του και στις έκτακτες περιπτώσεις εντός της ίδιας ημέρας της ειδοποίησής του. - Η υπηρεσία για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-17:30) και εκτάκτως σε επείγουσες περιπτώσεις εκτός ωραρίου και εργάσιμων ημερών. - Οι υποψήφιοι με ποινή αποκλεισμού με την οικονομική προσφορά τους θα προσκομίσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές τους άδειες. - Διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. - Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών και των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων. - Τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά για τις επισκευές και μικροεπεμβάσεις θα διατίθενται από το ΚΑΠΕ. - Η πιστοποίηση της επίσκεψης (ημερομηνία - ώρα προσέλευσης – ώρα αποχώρησης) θα γίνεται με βάση παρουσιολόγιο το οποίο θα τηρείται στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπου θα καταγράφονται και θα προσυπογράφονται από τον Ανάδοχο οι ημερομηνίες και ώρες απασχόλησης καθώς οι παρεχόμενες κάθε φορά εργασίες. - Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίμηνο ή με την εξάντληση του διατιθέμενου ποσού με βάση τις πιστοποιημένες ώρες εργασίας σύμφωνα με το παρουσιολόγιο και με τη προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών και εγγράφων (τιμολόγια, ενημερότητες, κλπ). - Οι τυχόν κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή ανά ώρα εργασίας (€/h). |  |  |  |
| ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Ωριαία Αμοιβή Αναδόχου Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ Ωριαίας Αμοιβής Οικονομικής Προσφοράς |  |  |  |  |
| Συνολική Ωριαία Αμοιβή Οικονομικής Προσφοράς με ΦΠΑ |  |  |  |  |

Ημερομηνία:   ..…..-…….-2024

Η/Ο Προσφέρουσα/ων

(Υπογραφή και Σφραγίδα)