ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υποβάλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 563/10.06.2024 Πρόσκληση. |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: |  |  |  |  |
| ΕΔΡΑ: |  |  |  |  |
| ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: |  |  |  |  |
| ΑΦΜ: |  |  |  |  |
| ΔΟΥ: |  |  |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ (EMAIL): |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ - € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ - € (ΜΕ ΦΠΑ) |
| 1. | Φούρνος ξήρανσης βιομάζας με τις ακόλουθες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές: - Χωρητικότητα, περίπου, 800 λίτρα. - Επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας: 50οC -200οC. - Σύστημα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας. - Έλεγχος επιθυμητής θερμοκρασίας με PID controller. - Ακρίβεια θερμοκρασίας μικρότερη ή ίση από +/- 2οC. - Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Στον προϋπολογισμό της προμήθειας συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, σε χώρο που θα υποδείξει το ΚΑΠΕ. |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |
| Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής Προσφοράς |  |  |  |  |
| Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς με ΦΠΑ |  |  |  |  |

Ημερομηνία:………-………-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Χωρητικότητα, περίπου, 800 λίτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας: 50οC -200οC. | ΝΑΙ |  |  |
| - Σύστημα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Έλεγχος επιθυμητής θερμοκρασίας με PID controller. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια θερμοκρασίας μικρότερη ή ίση με +/- 2οC. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |